ZASADY WIETRZENIA POMIESZCZEŃ W CZASIE PANDEMII:
Podstawową zasadą jest skuteczna wymiana powietrza, umożliwiająca zmniejszenie ilości cząstek wirusa w powietrzu wdychanym przez uczniów/dzieci w czasie zajęć.
Należy zwrócić uwagę na:
1. Intensywne, poranne, trwające co najmniej 15 minut wietrzenie pomieszczeń sal i klas szkolnych przed wejściem uczniów do klas i rozpoczęciem zajęć. Podobnie należy postąpić przed wejściem nowej grupy użytkowników (w przypadku nowej grupy użytkowników. Pozwala to na uzyskać zwiększenie wymiany powietrza bez narażania użytkowników pomieszczeń na dyskomfort wynikający ze spadku temperatury powietrza i rozpocząć zajęcia przy korzystnej jakości powietrza.
2. Wietrzenie pomieszczeń należy przeprowadzać podczas każdej przerwy międzylekcyjnej. Pożądane jest także 3-5 min. wietrzenie w połowie każdej lekcji.
3. W klasach 1-3, w których nauczyciel reguluje czas trwania lekcji klasa powinna być wietrzona nie rzadziej niż co 45 min. Jednak zalecane jest co 25 min.
4. W przedszkolach i „zerówkach” wietrzenie sali powinno być uwzględnione i wpisane
   w harmonogram organizacji pracy grupy i zgodne z Ramowym Planem Dnia placówki. Rekomenduje się, aby wietrznie było przeprowadzane zawsze przed leżakowaniem lub odpoczynkiem oraz w przypadku realizacji zajęć grupy poza salą.
5. Korzystne jest dodatkowe 5 minutowe wietrzenie sal po zakończonych ostatnich zajęciach dnia.
6. Wietrzenie powinno trwać każdorazowo (co najmniej) 10 minut. Zimą czas ten można skrócić do 5 minut, ale wówczas należy je przeprowadzać co 25 minut. W ciepłej porze roku otwarte okna warto pozostawiać jak najdłużej.
7. Podczas wietrzenia należy otwierać wszystkie dostępne okna po przeciwnych stronach pomieszczenia lub w razie braku takiej możliwości – okna i drzwi tak usytuowane, ewentualnie także okna na korytarzu. Wietrzenie pomieszczeń powinno być intensywne – nie chodzi o schłodzenie pomieszczenia, ale o zapewnienie skutecznej wymiany powietrza i znaczącego dopływu powietrza zewnętrznego, wolnego od cząstek wirusa. Okna i drzwi należy otwierać na całą szerokość, gdyż samo ich uchylanie nie jest wystarczające dla uzyskania skutecznej wymiany powietrza.
8. Podczas wietrzenia okien nie powinny przesłaniać rolety, żaluzje czy liczne przedmioty stawione na parapecie. Utrudniają one wymianę powietrza, a ponadto stanowią powierzchnię, na których mogą osiadać cząstki wirusa czy alergeny.